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Figure 2 : Cartes univariées de Shewhart aux valeurs individuelles (a-d) et EWMA (f-i). Cartes multivariées T2 de Hotelling (e) et MEWMA (j) des contrôles de qualité quotidiens sur la période étudiée. La ligne verticale en pointillés démarque les phases I et II. Evénement 1 : Anomalie lors du contrôle mensuel de constance de la dose avec chambre d’ionisation de référence. Evénement 2 : Dérive progressive de la symétrie transverse et de l’homogénéité du faisceau. Evénement 3 : Défaillance soudaine de la chambre moniteur. LCL/UCL : Limite de Contrôle Inférieure ou Supérieure. n : nombre d’observations. 
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